**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад «Малыш»**

**ПРИКАЗ**

**11.01.2021**

**№ 75**

**О внесении изменений в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МБДОУ «Детский сад «Малыш» и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с пунктами 2, 392–394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, в целях актуализации локальных актовМБДОУ «Детский сад «Малыш» , содержащих требования пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МБДОУ «Детский сад «Малыш» и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция), утвержденную заведующим МБДОУ «Детский сад «Малыш» от 02.09.2018, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:

«2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание школы

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию школы необходимо:

* соблюдать проектные решения;
* обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
* надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
* следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
* при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

* запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
* загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
* изменять направление открывания дверей;
* устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)».

1.2. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 Инструкции после слов «вызове пожарной охраны» дополнить словами «открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей».

1.3. Пункт 7.2 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий».

2. Ответственному за пожарную безопасность Мунконовой С.А. организовать и провести с работниками внеплановый противопожарный инструктаж.

3. Отменить приказ МБДОУ «Детский сад «Малыш» от 20.08.2019 № 57 «Об утверждении инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Настоящий приказ до всех работников под подпись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность Мунконову С.А.

Заведующий С.С.Гармаева

С приказом ознакомлена:

Ответственный за пожарную  
безопасность С.А.Мунконова

11.01.2021